ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

172009, Тверская область, г. Торжок, Ленинградское шоссе, дом 56, оф.22

ИНН 6915015243,       КПП 691501001

Тел: 8-4822-47-60-40,      E-mail: Tortehmash@bk.ru

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исх. №  002  от «01» января  2026 г.

Прайс-лист

МОБИЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

с 01 января 2026  года по 31 января2026 года

Прайс-лист

| Наименование |  | Цена, руб |
| --- | --- | --- |
|  | Мобильный пожарный комплекс МПК-0.8 УАЗ (330365) 4*4 - Емкость для воды – 1000 л.; - Емкость бака пенообразователя – 75 л.; - Автономный высоконапорный насос: - производительность – 600-2040 л/мин; - Система дозированной подачи огнетушащих веществ*; - Комплект пожарно-технического вооружения; | 4 350 000 |
|  | Мобильный пожарный комплекс МПК-0.8 УАЗ «Профи» 4*4 - Емкость для воды – 1000 л.; - Емкость бака пенообразователя – 75 л.; - Автономный высоконапорный насос: - производительность – 600-2040 л/мин; - Система дозированной подачи огнетушащих веществ*; - Комплект пожарно-технического вооружения; | 4 520 000 |
|  | Мобильный пожарный комплекс МПК-0.8 УАЗ (330365) 4*4 «Лесной патруль» - Емкость для воды – 800 л.; - Емкость бака пенообразователя – 60 л.; - Автономный высоконапорный насос: - производительность – 600-2040 л/мин; - Система дозированной подачи огнетушащих веществ*; Комплект пожарно-технического вооружения; | 3 590 000 |
|  | Мобильный пожарный комплекс МПК-0.3 (одноосный автомобильный прицеп) - Емкость для воды – 300 л.; - Емкость бака пенообразователя – 40 л.; - Автономный высоконапорный насос: - производительность – 600-2040 л/мин; - Система дозированной подачи огнетушащих веществ*; Комплект пожарно-технического вооружения; | 980 000 |
|  | Мобильный пожарный комплекс МПК-4.0 (двухосный тракторный прицеп) - Емкость для воды – 4000 л.; - Емкость бака пенообразователя – 100 л.; - Автономный высоконапорный насос: - производительность – 600-2040 л/мин; - Система дозированной подачи огнетушащих веществ*; Комплект пожарно-технического вооружения; | 2 050 000 |
|  | Мобильный пожарный комплекс МПК-4.0 (одноосный тракторный прицеп) - Емкость для воды – 4000 л.; - Емкость бака пенообразователя – 100 л.; - Автономный высоконапорный насос: - производительность – 600-2040 л/мин; - Система дозированной подачи огнетушащих веществ*; Комплект пожарно-технического вооружения; | 1 570 000 |
|  | Мобильный пожарный комплекс МПК-2.0 (одноосный тракторный прицеп) - Емкость для воды – 2000 л.; - Емкость бака пенообразователя – 75 л.; - Автономный высоконапорный насос: - производительность – 600-2040 л/мин; - Система дозированной подачи огнетушащих веществ*; Комплект пожарно-технического вооружения; | 1 390 000 |
|  | Мобильный поливомоечный комплекс МПК-5.0 (двухосный тракторный прицеп) - Емкость для воды – 4000 - 5000 л.; - Емкость для ПАВ – 100 л.; - Автономный высоконапорный насос: - производительность – 600-2040 л/мин; - Система дозированной подачи огнетушащих веществ*; Комплект пожарно-технического вооружения; | 1 930 000 |
|  | Мобильный поливомоечный комплекс МПК-2.0 (одноосный тракторный прицеп) - Емкость для воды – 2000 - 3000 л.; - Емкость для ПАВ – 100 л.; - Автономный высоконапорный насос: - производительность – 600-2040 л/мин; - Система дозированной подачи огнетушащих веществ*; Комплект пожарно-технического вооружения; | 1 330 000 |

Генеральный директор  ООО «ТорТехМаш»

Игорь Владимирович Комиссаров